## Отчет
Техническое остояние сетей за 2021 г.
ООО "Энерготранзит" (Республика Татарстан)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КЛ | ТП | 4803 | 0.38 | 09,00 2021.02.25 | 14,00 2021.02.25 | П | 5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 0 |  |  | 1
2 | --- | ТП | 1411 | 0.38 | 14,00 2021.03.01 | 14,30 2021.03.01 | В | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14,00 2021.03.01 | 3.4.9.3 |  | 1
3 | --- | ТП | 8816 | 0.38 | 17,00 2021.03.03 | 13,00 2021.03.04 | В | 20 | КТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 17,00 2021.03.03 | 3.4.9.3 |  | 1
4 | --- | ТП | 87 | 10 (10.5) | 00,00 2021.03.04 | 01,00 2021.03.04 | В | 1 | КЛ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00,00 2021.03.04 | 3.4.8.5 |  | 1
5 | --- | ТП | 249 | 6 (6.3) | 06,00 2021.03.05 | 07,30 2021.03.05 | А | 1.5 | КЛ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | --- | ТП | 3899 | 0.38 | 09,00 2021.03.10 | 18,00 2021.03.10 | В | 9 | ТП | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09,00 2021.03.10 | 3.4.9.3 |  | 1
7 | --- | ТП | 3899 | 0.38 | 09,00 2021.03.11 | 10,00 2021.03.11 | В | 1 | ТП | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09,00 2021.03.11 | 3.4.9.3 |  | 1
8 | --- | ТП | 8816 | 0.38 | 16,00 2021.03.23 | 17,00 2021.03.24 | В | 25 | КТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 16,00 2021.03.23 | 3.4.9.3 |  | 1
9 | --- | ТП | 1419 | 6 (6.3) | 13,00 2021.03.29 | 13,30 2021.03.29 | А | 0.5 | ТП | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | --- | ТП | 3899 | 10 (10.5) | 20,50 2021.04.10 | 20,55 2021.04.10 | А | 0.083 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | --- | ТП | 87/1 | 10 (10.5) | 12,00 2021.04.22 | 13,30 2021.04.22 | А | 1.5 | БКТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | --- | ТП | 2664 | 10 (10.5) | 09,30 2021.04.27 | 10,30 2021.04.27 | А | 1 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | --- | ТП | 87 | 10 (10.5) | 09,00 2021.05.11 | 11,40 2021.05.11 | В | 2.666 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021.05.11 09,00 1058 | 3.4.9.1 |  | 1
14 | --- | ТП | 87 | 10 (10.5) | 00,30 2021.05.20 | 01,00 2021.05.20 | В | 0.5 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021.05.20 00,30 1063 | 3.4.9.1 |  | 1
15 | --- | ТП | 88 | 10 (10.5) | 08,00 2021.05.25 | 14,00 2021.05.25 | В | 6 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021.05.25 08,00 1068 | 3.4.9.1 |  | 1
16 | --- | ПС | 88 | 10 (10.5) | 02,00 2021.05.29 | 04,30 2021.05.31 | В | 50.5 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021.05.31 02,00 1074 | 3.4.9.1 |  | 1
17 | --- | ТП | 3899 | 0.38 | 09,30 2021.06.23 | 15,00 2021.06.23 | В | 5.5 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021.06.23 09,30 1084 | 3.4.9.1 |  | 1
18 | --- | ТП | 5910 | 10 (10.5) | 17,20 2021.07.31 | 23,59 2021.07.31 | А | 6.65 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | --- | ТП | 8121 | 10 (10.5) | 07,13 2021.11.17 | 07,26 2021.11.17 | В | 0.2166 | КЛ | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021.11.17 07,13 13 | 3.4.9.1 |  | 1
20 | --- | РП | 247 | 10 (10.5) | 15,08 2021.12.03 | 15,19 2021.12.03 | А | 0.1833 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | --- | РП | 246 | 10 (10.5) | 10,58 2021.12.09 | 12,20 2021.12.09 | А | 1.3666 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь