## Приложение 1
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
N | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1. | Строительство воздушных линий
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.j.k.l.m.n.о | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)
1.3.1.3.2.1. | Воздущная линия 10 кВ СИП 3 1х120 на железо-бетонных опорах | 2023 | 10 | 1.757 | 500 | 3609.489
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6), подводная прокладка (j = 7) | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5) | - | - | - | - | -
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ (2х2 КЛ-0,4 кВ АВбБШв -4х150, 4х185) | 2021 | 0.4 | 440 | 505.6 | 2426.0833
2.1.2.2.4.4 | Кабельная линия 10 кВ (2х2 КЛ-0,4 кВ ААБл -3х240) | 2021 | 10 | 4720 | 505.6 | 9067.469
2.1.2.1.5.3. | Кабельная линия 0,4 кВ (3хАВбБШв-4х240) | 2021 | 0.4 | 800 | 500 | 761.6506
2.1.2.1.3.5 - 2.1.2.1.4.5 | Кабельная линия 0,4 кВ 2х4хАВбБШв-4х120,185,240 | 2021 | 0.4 | 3920 | 1996.7 | 6957.7018
2.1.2.2.4.4 | Кабельная линия 10 кВ 2хААБл-3х240 | 2021 | 10 | 900 | 1996.7 | 2399.5337
2.1.2.1.5.3. | Кабельная линия 0,4 кВ 2х2хАВбБШв-4х240 | 2021 | 0.4 | 500 | 315 | 1209.844
2.1.2.2.4.4 | Кабельная линия 10 кВ 2хААБл-3х240 | 2021 | 10 | 500 | 315 | 1842.594
2.1.2.1.1.4, 2.1.2.1.2.2, 2.1.2.1.3.2 | Кабельная линия 0,4 кВ (2х2хАВбБШв-4х185, 2хАВбБШв-4х70, 2хАВбБШв-4х35) | 2021 | 0.4 | 3790 | 909.24 | 7037.813
2.1.2.2.3.2 | Кабельная линия 10 кВ 2хААБл-3х185 | 2021 | 10 | 280 | 909.2 | 759.866
2.1.2.1.3.1 | Кабельная линия 0,4 кВ АВбБШв-4х185 | 2021 | 0.4 | 680 | 3412 | 1271.059
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВбБШв-4х120,150,185,240 | 2021 | 0.4 | 5830 | 3412 | 11098.882
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВбБШв-4х95,120,150,185 | 2021 | 0.4 | 6090 | 3412 | 11043.493
2.1.2.1.2-3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВбБШв-4х50,70,95,120,150,185 | 2021 | 0.4 | 14680 | 3412 | 30102.266
2.1.2.2.4.4 | Кабельная линия 10 кВ2х2хААБл- 3х240 | 2021 | 10 | 1060 | 3412 | 4255.223
2.1.1.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ2хАПвПг- 1х240 | 2021 | 10 | 90 | 3412 | 145.756
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв х185 | 2022 | 0.4 | 4.62 | 1802.35 | 10018.9742
2.1.2.1.3.2 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4х185 | 2022 | 0.4 | 3.6 | 2683.69 | 9455.7701
2.1.2.1.3.5 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4х185 | 2022 | 0.4 | 7.08 | 3017.98 | 19809.823
2.1.2.3.2 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4х240 | 2022 | 0.4 | 0.28 | 238 | 764.333
2.1.2.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4х240 | 2022 | 0.4 | 2.9 | 1796.33 | 8896.854
2.1.2.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4х240 | 2022 | 0.4 | 3.6 | 1711.93 | 8812.702
2.1.2.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4х240 | 2022 | 0.4 | 0.36 | 457.6 | 872.3707
2.1.2.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВБбШв 4х240 | 2022 | 0.4 | 0.96 | 567 | 1838.2981
2.1.2.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3х240 | 2022 | 10 | 0.71 | 1802.35 | 2265.204
2.1.2.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3х240 | 2022 | 10 | 0.54 | 268 | 2830.868
2.1.2.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3х240 | 2022 | 10 | 0.84 | 3017.98 | 2191.311
2.1.2.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3х240 | 2022 | 10 | 0.44 | 1796.33 | 1292.94
2.1.2.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3х240 | 2022 | 10 | 1.04 | 1711.93 | 2521.47
2.1.2.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3х240 | 2022 | 10 | 0.54 | 457.6 | 4415.722
2.1.1.1.4.2 | Кабельная линия 10 кВ АПвПг 1х240 | 2022 | 10 | 0.18 | 2683.69 | 526.7077
2.1.2.2.4.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл 3х240 | 2023 | 10 | 0.802 | 1882.4 | 1681.176
2.1.2.2.3.2 | Кабельная линия 10 кВ ААБл-3х185 | 2023 | 10 | 1.316 | 500 | 4730.8706
2.1.2.2.4.5. | Кабельная линия 0,4 кВ 2ХАВБбШв 4х240 | 2023 | 0.4 | 0.38 | 151.5 | 3537.185
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ 2х2хАВбБШв 4х150, 2х2хАВбБШв 4х185 | 2023 | 0.4 | 1.36 | 488.5 | 3323.8358
2.1.2.1.3.5 | Кабельная линия 0,4 кВ 2х2хАВбБШв 4х150, 2х2хАВбБШв 4х185 | 2023 | 0.4 | 1.2 | 443.66 | 2935.743
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВбБШв-4х95,150,185,240 | 2023 | 0.4 | 5.48 | 2683.69 | 14670.88
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ АВбБШв-4х95,150 | 2023 | 0.4 | 3.96 | 559.8 | 11073.782
2.1.2.1.3.4 | Кабельная линия 0,4 кВ 2хАВбБШв 4х185 | 2023 | 0.4 | 0.38 | 268 | 1491.933
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j = 1), линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУП) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5) | - | - | - | - | -
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j = 1), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (j = 4), 10/20 (20/10) кВ (j = 5), 6/20 (20/6) (j = 6) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l = 12), свыше 4000 кВА (l = 13) | - | - | - | - | -
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового типа (m = 2), блочного типа (m = 3), встроенного типа (m = 4) | - | - | - | - | -
4.2.5.3 | Строительство и монтаж "БКТП-630 кВА | 2021 | 10/0,4 | 2х630 кВА | 505.6 | 4923.114
4.2.10.3. | Строительство и монтаж 2БКТП 2500 кВА | 2021 | 10/0,4 | 2х2500 кВА | 1996.7 | 13010.552
4.2.6.3 | Строительство и монтаж 2БКТП1000 кВА | 2021 | 10/0,4 | 2х1000 кВА | 315 | 7608.747
4.2.8.3 | Строительство и монтаж 2БКТП 1600 кВА | 2021 | 10/0,4 | 2х1600 кВА | 3412 | 10439.154
4.2.8.3 | Строительство и монтаж 2БКТП 1600 кВА | 2021 | 10/0,4 | 2х1600 кВА | 3412 | 10439.154
4.2.8.3 | Строительство и монтаж 2БКТП 1250 кВА | 2021 | 10/0,4 | 2х1250 кВа | 3412 | 9660.663
4.2.8.3 | Строительство и монтаж БКТП 2х1250 кВА | 2022 | 10/0,4 | 2х1250 кВа | 1802.35 | 13231.866
4.2.8.3 | Строительство и монтаж 2хБКТП 2х1250 кВА | 2022 | 10/0,4 | 2х1250 кВа | 1796.33 | 17203.9821
4.2.8.3 | Строительство и монтаж 2хБКТП 2х1250 кВА | 2022 | 10/0,4 | 2х1250 кВа | 1711.93 | 17778.503
4.2.10.3. | Строительство и монтаж БКТП 2х2500 кВА | 2022 | 10/0,4 | 2х2500 кВА | 3017.98 | 12941.48
4.2.5.3 | Строительство и монтаж БКТП 2х630 кВА | 2022 | 10/0,4 | 2х630 кВА | 268 | 7319.353
4.2.5.3 | Строительство и монтаж БКТП 2х630 кВА | 2022 | 10/0,4 | 2х630 кВА | 457.6 | 8033.122
4.2.10.3. | Строительство и монтаж БКТП 2х2500 кВА | 2023 | 10/0,4 | 2х2500 кВА | 3017.98 | 12941480
4.2.8.3 | Строительство и монтаж БКТП 2х1250 кВА | 2023 | 10/0,4 | 2х1250 кВА | 3017.98 | 9005103
4.2.8.3 | Строительство и монтаж БКТП 2х1250 кВА | 2023 | 10/0,4 | 2х1250 кВА | 1882.4 | 6356351
4.2.6.3 | Строительство и монтаж БКТП 2х1000 кВА | 2023 | 10/0,4 | 2х1000 кВА | 1882.4 | 12822537
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), свыше 3150 кВА (l = 12) | - | - | - | - | -
5.j.k.l.m | Открытого типа (m = 1), закрытого типа (m = 2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | - | - | - | - | -
7.j | Однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2) | - | - | - | - | -
7.j.k | Прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3) | - | - | - | - | -
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2021 | 0.4 | 1 | 107 | 22.602
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 2 | 160 | 82.7056
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 2 | 72.5 | 151.14
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 8 | 1802.35 | 151.14
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 2 | 268 | 45.761
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 6 | 1796.33 | 273.992
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2022 | 0.4 | 2 | 1796.33 | 36.718
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 6 | 1711.93 | 291.953
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2022 | 0.4 | 2 | 1711.93 | 50.147
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 2 | 15 | 152.294
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 1 | 567 | 50.9207
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2022 | 0.4 | 1 | 567 | 50.147
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2022 | 0.4 | 2 | 32 | 92.3201
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2022 | 0.4 | 1 | 80 | 32.7496
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2022 | 0.4 | 1 | 2.55 | 34.602
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2022 | 0.4 | 1 | 1.5 | 34.602
7.1.1. | Однофазный прямого включения | 2022 | 0.4 | 1 | 5 | 19.217
7.2.3. | Трехфазный косвеного включения | 2022 | 10 | 1 | 500 | 297.4377
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2023 | 0.4 | 2 | 443.66 | 23.1116
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2023 | 0.4 | 4 | 443.66 | 47.961
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2023 | 0.4 | 2 | 491.86 | 23.1116
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2023 | 0.4 | 4 | 491.86 | 47.961
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2023 | 0.4 | 3 | 9.66 | 124.036
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2023 | 0.4 | 1 | 150 | 145.764
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2023 | 0.4 | 1 | 150 | 152.014
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2023 | 0.4 | 1 | 942.13 | 26.24
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2023 | 0.4 | 2 | 942.13 | 68.92
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2023 | 0.4 | 1 | 150 | 124.598
7.2.3. | Трехфазный косвеного включения | 2023 | 10 | 1 | 650 | 332.76
7.2.2. | Трехфазный полукосвеного включения | 2023 | 0.4 | 6 | 1404 | 374.273
7.2.1. | Трехфазный прямого включения | 2023 | 0.4 | 0.4 | 1404 | 26.783