## 2 кв.
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
2 квартал 2022г.
период | Объект электросетевого хозяйства | Плановые ремонты |  |  | Внеплановые ремонты |  |  | Аварийные отключения
|  | Дата ввода в | Дата вывода | Вид ремонта | Дата ввода | Дата вывода | Вид ремонта | Дата ввода | Дата вывода | Причина аварии | Объем эл.энергии, недопоставленный в результате аварийных отключений (кВтч).
|  | ремонт | из ремонта |  | ремонт | из ремонта |  | ремонт | из ремонта
апрель | ТП 5910 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-06 | 2022-04-06 | КЛ | 168.5
| ТП 2463 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-13 | 2022-04-13 | КЛ | 222.6
| РП 146 - БКТП 5965 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-19 | 2022-04-19 | КЛ | 545.7
| РТП 87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-04-22 | 2022-04-22 | КЛ | 340.9
май | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
июнь | РП 247/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-06-04 | 2022-06-04 | КЛ | ---
| БРТП 246 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2022-06-27 | 2022-06-27 | КЛ | ---