## 3 кв.
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 35 кВ и ниже с дифференциацией по всем уровням напряжения
3 квартал 2022 г.
| № ТП/ РП | Уровни напряжения (кВ) |  |  | Примечание
|  | 10 | 6 | 0.4
| ТП-4818 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3895 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-4864 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3897 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3899 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3898 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3894 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3893 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3892 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП-3896 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4896 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4897 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4899 | 0 | 0 | 0 | ---
| РТП-87 | 0 | 0 | 0 | ---
| РТП- 88 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4054 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4055 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4056 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4057 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4058 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4059 | 0 | 0 | 0 | ---
| БРП -144 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1441 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1442 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1443 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП -1444 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1445 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1446 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1441/1 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1449 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1448 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1447 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 5910 | 0 | 0 | 0 | ---
| БРТП 87/1 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 8711 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 8712 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 8713 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 8717 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1411 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 1412 | 0 | 0 | 0 | ---
| БРТП 249 | 0 | 0 | 0 | ---
| РП 246 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП 2461 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 2462 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 2463 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 2464 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 5964/1 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 5964 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 5965 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 5967 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 2024/1 | 0 | 0 | 0 | ---
| РП-247 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 2471 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 2472 | 0 | 0 | 0 | ---
| БРТП 247/1 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 4728 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 6985 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП 4803 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП 2664 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП 2665 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП 2666 | 0 | 0 | 0 | ---
| БКТП 8121 | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП 89 (ККСМ) | 0 | 0 | 0 | ---
| ТП 1 (ККСМ) | 0 | 0 | 0 | ---
| Усады ТП 7593 | 0 | 0 | 0 | ---
| КТПН 1 (ККСМ) | 0 | 0 | 0 | ---
| КТПН2 (ККСМ) | 0 | 0 | 0 | ---