## баланс эл.энергия
Таблица №П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ООО "Энерготранзит"
№ п.п. | Показатели |  | 2022 (факт)
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 90.8439 | 7.8921 |  | 78.3214 | 56.5322
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч | 0 | 0 |  | 0 | 51.9018
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч
| СН1 | млн.кВтч
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 51.9018
1.2. | от смежных сетевых организаций: |  | 90.8439 | 7.8921 | 0 | 78.3214 | 4.6304
1.2.1. | ОАО "Сетевая компанмя" |  | 82.2266 | 0 | 0 | 77.5962 | 4.6304
1.2.2. | ООО "Энерго-про" | млн.кВтч | 0.72526 | 0 | 0 | 0.72526
1.2.3. | ООО "Камаз-Энерго" | млн.кВтч | 7.8921 | 7.8921 | 0 | 0 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | млн.кВтч | 5.5276 | 0.47773 |  | 2.5714 | 2.4784
| то же в % (п.2/п.1) | % | 6.0847 | 6.0532 |  | 3.2832 | 4.3841
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч
4. | Отпущено из сети | млн.кВтч | 85.3163 | 5.7596 |  | 75.75 | 54.0538
4.1. | на собственное потребление | млн.кВтч
4.2. | потребителям всего | млн.кВтч | 83.848 | 7.4144 |  | 22.3799 | 54.0538
| в т.ч. |  |  | 0 | 0
4.2.1. | потребителям, через сети СО присоединенных к шинам ОАО "Генерирующая компания" | млн.кВтч | 0
4.2.2. | потребителям, через сети СО присоединенных к эл.сетям ОАО "Сетевая компания" | млн.кВтч | 0
4.3. | в сетевые организации | млн.кВтч | 1.4683 |  |  | 1.4683
в т.ч. :
| - сетевая организация 1 | млн.кВтч | 0
| - сетевая организация 2 | млн.кВтч
…
5. | Трансформированн из сети ВН/СН, СН/НН | млн.кВтч | -1.9984e-15 | 0 |  | 51.9018 | 0
Директор ООО "Энерготранзит"
Note on B29: user: Казгорсвет

## баланс мощность
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "Энерготранзит"
№ п.п. | Показатели |  | 2022 г. (факт)
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 15.595 | 1.3428 | 0 | 13.5129 | 10.5517
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  | 0 |  | 0 | 9.8123
в том числе из сети
| МСК | МВТ
| ВН | МВТ
| СН1 | МВТ
| СН2 | МВТ |  |  |  |  | 9.8123
1.2. | поступление эл. энергии от сетевых организаций всего | МВТ | 15.595 | 1.3428 | 0 | 13.5129 | 0.73937
| ОАО "Сетевая компания" | МВТ | 14.1326 | 0 | 0 | 13.3932 | 0.73937
| ООО "Экострой Инжиниринг" | МВТ | 0.11965 |  |  | 0.11965 | 0
| ООО "Камаз-Энерго" | МВТ | 1.3428 | 1.3428 |  |  | 0
2. | Потери в сети | МВТ | 0.99498 | 0.080522 |  | 0.44332 | 0.47114
| то же в % | % | 6.3801 | 5.9965 |  | 3.2807 | 4.4651
3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | МВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Отпущено мощности всего | МВТ | 14.6001 | 1.2622 |  | 13.0696 | 10.0805
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | МВТ | 14.6001 | 1.2622 | 0 | 2.9828 | 10.0805
| из них: | МВТ
| через сети присоединенных к шинам ОАО "Генерирующая компания" | МВТ | 0
| через сети ОАО "СК" | МВТ
4.2. | потребителям всего | МВТ | 14.3256 | 1.2622 |  | 2.9828 | 10.0805 | #REF!
в т.ч.:
4.2.1. | потребителям, через сети СО присоединенных к шинам ОАО "Генерирующая компания" | МВТ | 0
4.2.2. | потребителям, через сети СО присоединенных к эл.сетям ОАО "Сетевая компания" | МВТ | 0 |  |  | 0.27448 |  |  | 9.3677e-05 | 5.6523e-05 | 0 | 0 | 9.8123 | 0
4.3. | в ОАО "Сетевая компания" | МВТ | 0.27448 |  |  | 0.27448
в т.ч. :
| - сетевая организация 1 (МУП "Казгорсвет") | МВТ
| - сетевая организация 2 | МВТ
| … | МВТ
5. | Трансформированн из сети ВН/СН, СН/НН | МВТ | 8.5659e-06 |  |  | 9.8123 | 0
-14.3256
| проверка субчики |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| проверка собственное |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Директор ООО "Энерготранзит"